Необходимый инструмент  для КСГ и Лидер:

- отвёртка крестовая (разных размеров);

- ключ разводной (№1,№2);

- отвёртка плоская (разных размеров);

- торцевой ключ (8);

- молоток;

- плоскогубцы;

- фонарик;

- смотровое зеркало(45, 90 градусов);

- грубая ткань;

- ёрш для чистки труб;

- рожковый ключ (8, 9, 10, 12, 14, 17).

Необходимый инструмент для водонагревателя:

- отвёртка крестовая;

- ключ разводной (№1);

- отвёртка плоская;

- плоскогубцы;

- тестер;

- рожковый ключ (8, 9, 10, 12, 14, 17).

Необходимый инструмент для настенного котла:

- отвёртка крестовая (разных размеров);

- ключ разводной (№1,№2);

- отвёртка плоская (разных размеров);

- торцевой ключ (8);

- плоскогубцы;

- рожковый ключ (8, 9, 10, 12, 14, 17);

- тестер  для измерения напряжения, сопротивления;

- манометр.

Необходимый расходный материал  для всех видов оборудования:

- герметик жаростойкий;

- силикон;

- пакля;

- фумлента.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ЗАПАС ЗАПЧАСТЕЙ

Котёл с автоматикой безопасности 630 EUROSIT и 710 MINISIT:

- термопара;

- датчик тяги;

- клапан магнитный 630;

- клапан магнитный 710;

- газовый клапан в сборе 630 и 710;

- термометр;

- пилотная горелка;

- электрод искровой.

Котёл с автоматикой безопасности «Арбат»:

- термопара;

- датчик тяги;

- термодатчик;

- термоклапан;

- магнитная пробка;

- трубка запальника.

Котёл настенный:

- электронная плата (01,02,03,04) ;

- трансформатор розжига;

- электрод ионизации;

- сенсор протока воды;

- моностат.

Водонагреватель электро:

- термостат;

- тэн.

Водонагреватель  газовый:

- газовый блок;

- водяной блок;

- соленоид (магнитный клапан);

- теплообменник;

- блок управления электронный;

- ремкомплект (мембрана, сальники вод.блок).